Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

ноябре 2014 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Южная» яч. № 9 РУ-6кВ | 07.11.2014. | 07.11.2014. | Текущий ремонт (ревизия МВ, ШР, ЛР, трансформатора тока). |  |
| 2 | КНС «Южная» яч. № 8 РУ-6кВ | 11.11.2014. | 11.11.2014. | Текущий ремонт (ревизия ШР, НТМИ). |  |
| 3 | КНС «Южная» яч. № 3 РУ-6кВ | 17.11.2014. | 17.11.2014. | Текущий ремонт (ревизия ШР, ВН). |  |
| 4 | КНС «Южная» яч. № 16 РУ-6кВ | 19.11.2014. | 19.11.2014. | Текущий ремонт (ревизия ШР, ВН). |  |
| 5 | КНС «Восточная»яч.№12РУ-6кВ | 06.11.2014. | 06.11.2014. | Текущий ремонт НТМИ 6000\100В. |  |