Информация о вводе в ремонт и выводе из ремонта электросетевых объектов в

декабре 2014 года.

| № п/п | Наименование выводимого из работы оборудования (вводимого в работу) | Дата вывода в ремонт | Дата ввода из ремонта | Виды работ | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | КНС «Южная» яч. № 16 РУ-6кВ | 04.12.2014. | 04.12.2014. | Текущий ремонт (ревизия ШР, ВН). |  |
| 2 | КНС «Южная» яч. № 16 РУ-6кВ | 15.12.2014. | 15.12.2014. | Текущий ремонт конденсаторной установки. |  |
| 3 | Насосная станция I-го подъёма яч. № 15 РУ-6 кВ. | 17.12.2014. | 17.12.2014. | Ремонт конденсаторной установки УК-2 и масляного выключателя яч. № 15 РУ-6 кВ. |  |